|  | S.C. E-VENT Prod Com 2002 S.R.L. Drumul Taberei Nr. 82, Sector 6, C.F. R15135308, J40/591/17.01.2003 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Telefon: 021-318.27.69 Fax: 021-777.35.68 Mobil: 0722.529.581 0723.345.217 e-mail: adrian@e-vent2002.ro gurlea_adrian@yahoo.com Site : www.e-vent2002.ro | CONT: RO27RNCB0077050246400001 - Suc.Sect.6 |

FISA TEHNICA

- grup de ventilare – format din ventilator centrifugal-electromanual, electromotor de 0,55 Kw x 3000 rpm si suportul acestora;

- Multiplicator de turatie + cuplaj CEB1 + manivela de actionare;

- Far + dinam;

- vana antisuflu - BYS2 0/A, Dn 150;

- supapa de suprapresiune S – 00 = 3 buc;

- micromanometru - domeniu de masurare 0 – 30 mmCA;

- debitmetru cu disc – domeniu de masurare 0 – 750 m³/h;

- filtru retinator de praf in carcasa cu clapete (filtru mecanic) FRP 82;

- 1 set elemente de racord (coturi, teuri, mansoane de cauciuc, coliere, etc);

- 1 set elemente de montaj (garnituri, organe asamblare, bride de fixare, etc);

S.C. E-VENT PROD COM 2002 S.R.L. Sisteme de ventilatie si climatizare